和发改投审〔2025〕156号

和平县发展和改革局关于和平县青州镇污水收集
管网完善工程项目可行性研究报告的批复

和平县青州镇人民政府：

　　报来《和平县青州镇污水收集管网完善工程项目可行性研究报告》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

　　项目编码为：2510-441624-04-01-957896

　　一、为保障下游居民饮水安全，促进下游断面水质稳定达标，同意实施和平县青州镇污水收集管网完善工程项目。

　　二、建设地点：河源市和平县青州镇。

　　三、主要建设规模及内容：1.圩镇生活污水收集管网完善工程及设施修复工程建设DN200-DN300主支管6.582千米,DN100压力管0.382千米， DN110入户管道8.5千米；建设每天提升100立方米泵站1座，以及配套检查井、接户井一批，收集生活污水水量为666立方米每天，并对现有设施开展修复工作；2.镇级污水处理设施升级改造工程：在原址上新建1座日处理规模为600立方米的生活污水处理设施，占地面积255平方米，处理工艺为AAO工艺，处理尾水进入人工湿地净化后排入大湖水。

　　四、建设资金及来源：项目总投资1332.69万元，其中：工程费1079.90万元、工程建设其他费用154.07万元、预备费98.72万元。项目建设所需资金由你单位争取上级环保资金解决，不足部分由你单位自筹解决。

　　五、请你单位抓紧做好项目前期准备工作，落实工程建设条件，使项目早日竣工，发挥效益。

        六、请按照批复的估算投资金额进行限额设计，完成初步设计概算后报我局审核。

　　附件：和平县青州镇污水收集管网完善工程广东省工程招标核准意见表

和平县发展和改革局

2025年10月11日



附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：和平县青州镇污水收集管网完善工程

项目代码：2510-441624-04-01-957896     
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	核准

	设计
	
	
	
	
	
	
	核准

	建筑工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	核准

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	核准

	核准意见：

1、依据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等规定核准。
2、请按照规定在广东省招投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）或广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）发布有关招投标信息。


	核准部门盖章

2025年10月11日


注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

公开方式：主动公开


抄送：市发改局、县直有关单位。








—  page number  —

—  page number  —


