和平县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 1 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	1
	和平县天平自来水供水公司水厂
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	2
	和平县人民医院
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	3
	和平县公路局
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	4
	和平县人民政府（旧址）
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。

	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	5
	和平县学府花园
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	6
	和平县商务中心
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	7
	和平县聚隆花园
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	8
	和平县福和高级中学
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	9
	和平县福和花园
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	10
	和平县龙湖学校
	和平县天平自来水供水公司
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月20日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	11
	大坝镇街镇
	大坝镇高发村农村饮水困难工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月27日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	12
	上陵镇人民政府
	上陵镇农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月27日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为2  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	13
	下车镇街镇
	下车镇农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月26日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为5  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。

	14
	长塘镇街镇
	长塘镇农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月26日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为2  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	15
	优胜镇街镇
	优胜镇优镇村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月26日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为17 CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。

	16
	贝墩镇人民政府
	贝墩镇（街镇、贝溪、强新）联片饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月25日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	17
	古寨镇人民政府
	古寨镇（街镇、丰和村）联片饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月25日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	18
	彭寨镇水口村村委会
	彭寨镇水口村农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月24日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为4  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	19
	林寨镇街镇
	林寨镇街镇联片饮水供水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月24日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	20
	东水镇街镇居委会
	东水镇街镇饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月24日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为2  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	21
	礼士镇澄心村村委会
	礼士镇农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月24日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/

	22
	公白镇街镇
	公白镇街镇饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月24日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	/
	/


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	23
	热水镇人民政府
	热水镇九连居委会饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年4月1日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为4  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。

	24
	浰源镇人民政府
	浰源镇农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年4月1日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为2  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。


	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监 测 指 标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康安全提示及安全饮水建议

	25
	合水镇人民政府
	合水镇农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月23日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为12  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。

	26
	青州镇人民政府
	青州镇农村饮水安全工程
	和平县疾病预防控制中心
	和平县疾病预防控制中心
	2020年3月23日
	1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。

2.氨氮指标。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，其他所检指标全部达标。
	总大肠菌群不达标的检测值为6  CFU/100mL（标准限值为不得检出）
	建议饮用水煮沸饮用，不应喝生水。


注：1、水样采集.保存.运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行

2、以《生活饮用水卫生标准》（GB5749--2006）作为评价标准，检测值在标准值范围内评价为合格

