和发改投审〔2026〕28号

和平县发展和改革局关于和平县工业园北扩项目
工程110kV和兴甲乙线及10kV大楼线迁改

工程项目可行性研究报告的批复

和平县工业园管理委员会：

　　报来《和平县工业园北扩项目工程110kV和兴甲乙线及10kV大楼线迁改工程可行性研究报告》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

　　项目编码为：2509-441624-04-01-936403

　　一、为进一步优化园区内电力基础设施布局，同意实施和平县工业园北扩项目工程110kV和兴甲乙线及10kV大楼线迁改工程。

　　二、建设地点：河源市和平县阳明镇和平县工业园北扩项目范围内

　　三、主要建设规模及内容：将110kV和兴甲线#18/和兴乙线#16-和兴甲线#21/和兴乙线#19段线路迁移至规划工业大道西侧绿地。  

        （1）电气部分:新建110kV四回架空线路长约4x1.291千米，并配套增加杆塔金具及附件，重新调整和兴甲线#17/和兴乙线#15-新X1段导地线路径长0.455千米。新增石墨接地9基，接地体总长1140米，加装故障定位装置4套，在线视频监控装置3套，防坠落导轨415米，X光检测228个。

        （2）光缆部分:沿X1-X9新建光缆路径长2×1.099千米,更换和兴甲线#17/和兴乙线#15-新X1段旧光缆路径长2×0.455千米。

        （3）结构部分:新建杆塔9基，基础混凝土2091.48立方米，排水沟30米，防撞桩64根，挡墙183.1立方米，路面破坏恢复206.9平方米，人行道路砖恢复261.6平方米，绿化带破覆面积160.4平方米。

        （4）拆除部分:拆除110kV和兴甲线#18/和兴乙线#16-和兴甲线#21/和兴乙线#19段四回架空线路长1.04千米，拆除地线光缆，路径长1.51千米，拆除回路耐张角钢塔4基，拆除四回路钢管杆2基。

        （5）其他部分:由于新建线路杆塔与10kV工业北线704工业园南支线电缆线路位置冲突，需对涉及的10千伏线路进行局部迁改，新建电缆总长0.043千米，新建电缆中间头2套。

        （6）拆迁情况:迁改10kV电缆1处，迁改雨水管道3处，迁改污水管道1处，迁改给水管道1处，迁改路灯电缆4处，迁改路灯2座，迁改移动、联通、电信通讯光缆各1处。具体有关规模按照《和平县工业园北扩项目工程110kV和兴甲乙线及10kV大楼线迁改工程可行性研究报告》执行。

　　四、建设资金及来源：项目总投资1959.02万元，其中：工程费1722.01万元、工程建设其他费用237.01万元。项目建设所需资金由县财政统筹解决。

　　五、请你单位抓紧做好项目前期准备工作，落实工程建设条件，使项目早日竣工，发挥效益。

        六、请按照批复的估算投资金额进行限额设计，完成初步设计概算后报我局审核。

　　附件：和平县工业园北扩项目工程110kV和兴甲乙线及10kV大楼线迁改工程广东省工程招标核准意见表

和平县发展和改革局 
2026年3月24日



附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：和平县工业园北扩项目工程110kV和兴甲乙线及10kV大楼线迁改工程

项目代码：2509-441624-04-01-936403     
	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	核准

	设计
	
	
	
	
	
	
	核准

	建筑工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	安装工程
	核准
	
	
	核准
	核准
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	核准

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	核准

	核准意见：

1、依据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等规定核准。
2、请按照规定在广东省招投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）或广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）发布有关招投标信息。

	核准部门盖章

2026年 3月24日


注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

公开方式：主动公开


抄送：市发改局、县直有关单位








—  page number  —

—  page number  —


