和平县市场监督管理局

行政处罚决定书

和市监处字〔2021〕26号

当事人： 广东**管业有限公司

主体资格证照名称：      营业执照

统一社会信用代码（注册号）：    91441624MA******1Y

住所（住址）： 和平县**镇**工业园工业*路*号*区

法定代表人（负责人、经营者）：   傅*峰

身份证（其他有效证件）号码：    339011********4878

联系电话： 133****7206 其他联系方式：   /

联系地址： 和平县**镇**工业园工业*路*号*区

2020年12月30日，国家市场监督总局对该公司生产的“聚乙烯（PE）管材”进行抽检，抽样现场经该公司确认：所抽产品“聚乙烯给水管”（规格型号：75mm PE100 SDR11 PN1.25MPa）为该公司生产且企业自检合格的待销产品；抽样地点为该公司成品仓库，抽样产品为：饮用水管材，产品标明标准为GB/T13663-2000，经企业确认应执行GB/T13663.2-2018标准。批量为403根*6m。

2021年2月7日，我局收到河源市市场监督管理局《案件交办通知书》（河市监执交办〔2021〕22号），通知书称广东**管业有限公司生产的“聚乙烯给水管”产品经国家市场监督管理局总局监督抽查，被判定为不合格。重庆市计量质量检测研究院出具的编号为2021-05ZQ010179《检验报告》结论显示，该公司生产的“聚乙烯给水管”（规格型号：75mm PE100 SDR11 PN1.25MPa，产品批号：2020-12-30）“经抽样检验，灰分项目检测结果为0.68%，复验1结果为0.69%，复验2结果为0.69%，不符合GB/T 13663.2-2018 标准规定的≤0.1%的规定，依据《聚乙烯（PE）管材产品质量国家监督抽查实施细则》，判定为不合格”

该公司因春节放假，我局相关现场核查工作延迟至2021年3月1日。2021年3月1日，我局执法人员依法到该公司送达检验报告（编号：2021-05ZQ010179）并经行现场检查，经查，该公司生产的不合格批次（批号：2020-12-17）未销售，除抽样外，剩余全部存放于该公司仓库。执法人员现场下发《产品质量国家监督抽查结果通知书》（编号：2005465/2021-05ZQ010179）和《责令改正通知书》（和市监责改〔2021〕24号），要求该公司六十日内完成整改。2021年3月11日，该公司向我局提交《整改报告》，当事人称已完成整改。该公司未在规定时间内对检验结果提出异议。

2021年3月9日，我局对该公司被委托人徐*龙（职务：厂长）进行询问调查。2020年12月17日，该公司公司生产了给水管（规格型号：75mm PE100 SDR11 PN1.25MPa）84条，总长504米。除抽样7条外，其余均存放于该公司仓库，未销售。2021年3月10日，该公司向我局提交《整改书》，该公司称，已对不合格产品管材质量指标进行整改，更换新的黑色母，经排查未发现不合格管材进入流通领域，将不合格管材降低为符合国家标准要求的穿线管和排水管，其它同类产品不存在相同问题。2021年3月19日，当事人对所有不合格批次管材进行破碎处理。

经查明，该公司给水管的销售价格为**元/米，货值合计****元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.和平县市场监督管理局《现场笔录》，证明我局向当事人送达《检验报告》。

2.徐*龙《询问笔录》，证明当事人生产不合格批次产品的事实。

3.委托人傅*峰被委托人徐*龙授权委托书一份，徐*龙的身份证复印件，广东**管业有限公司《营业执照》证明当事人的主体信息。

4.《产品质量国家监督抽查通知书》（编号：国监通字（2020）第2041312号），《产品质量监督抽查抽样单》（编号：2005465），证明国家市场监督管理总局对广东**管业有限公司生产的“聚乙烯（PE）管材”进行产品质量监督抽查。

5.重庆市计量质量检测研究院《检验报告》（编号：2021-05ZQ010179），证明广东**管业有限公司销售的“聚乙烯（PE）管材”不合格。

6.当事人仓库存放不合格产品照片，证明当事人不合格产品未销售。

7.广东**管业有限公司《整改报告》，证明当事人整改情况。

以上证据已查证属实，具有关联性、合法性、真实性。

当事人生产的“聚乙烯给水管”经监督抽查不合格，其产品质量不符合其执行的国家标准的行为，构成以不合格品冒充合格品销售的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十二条的规定。

2021年4月9日，我局向当事人下发了《行政处罚告知书》（和市监罚告〔2021〕26号），告知当事人拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据和处罚内容及依法享有陈述、申辩和要求举行听证的权利。当事人在规定的期限内未进行陈述、申辩。

鉴于当事人的涉案物品数量较少，积极配合调查，违法行为未造成危害后果，已及时改正，完成整改。给予从轻行政处罚。 依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，现责令当事人改正，并决定给予以下行政处罚：处货值金额一倍罚款计****元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到指定银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向河源市市场监督管理局或者和平县人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向东源县人民法院提起行政诉讼。

和平县市场监督管理局

（印 章）

2021年4月15日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式  两  份，  一  份送达，一份归档。